# TECHNISCHE FICHE   /    FICHE TECHNIQUE

# MFC Koelplaten / plaques froides MFC

# Standaardplaten / plaques standard.

# Afmetingen / dimensions: volgens offerte / suivant offre

# Dikte / épaisseur:  plaat / plaque 30 mm.  RVS / acier inoxidable: 1.25 mm.

# Plaat in RVS / plaque en acier inoxydable.

# Aansluiting netstroom / prise de courant: 230 VOLT.

# Ampère: 2.4 AMP.

# Geluid / bruit: < 35 db(A) op - à 1 m.

# Verbruik / consomation: 450 WATT.

# Afmetingen compressor / dimensions compresseur:  350 x 300 x 350 mm.

# Lengte van de aanvoerslang / longueur de tube de raccordement :  2000 mm.

# Minimale contacttemp. / temp. De contact minimal : -25 C°.

# Maximale temp. / temp. Maximale :  5C°.

# Koelingsmiddel / produit de refroidissement: 0.3 kg R134A ( tetrafluorethane )

# Gewicht plaat : afhangende afmeting / poids plaque : dépendent des dimensions.

# Gewicht compressor / poids du compresseur : 15 kg.