- TECHNISCHE FICHE   /    FICHE TECHNIQUE

- MFC Koelplaten / plaques froides MFC

- Standaardplaten / plaques standard.

- Afmetingen / dimensions: volgens offerte / suivant offre

- Dikte / épaisseur:  plaat / plaque 30 mm.  RVS / acier inoxidable: 1.25 mm.

- Plaat in RVS / plaque en acier inoxydable.

- Aansluiting netstroom / prise de courant: 230 VOLT.

- Ampère: 2.4 AMP.

- Geluid / bruit: < 35 db(A) op - à 1 m.

- Verbruik / consomation: 450 WATT.

- Afmetingen compressor / dimensions compresseur:  350 x 300 x 350 mm.

- Lengte van de aanvoerslang / longueur de tube de raccordement :  2000 mm.

- Minimale contacttemp. / temp. De contact minimal : -25 C°.

- Maximale temp. / temp. Maximale :  5C°.

- Koelingsmiddel / produit de refroidissement: 0.3 kg R134A ( tetrafluorethane )

- Gewicht plaat : afhangende afmeting / poids plaque : dépendent des dimensions.

- Gewicht compressor / poids du compresseur : 15 kg.